## Sheet2
非械字类耗材
序号 | 名称 | 规格及材质要求 | 报价
1 | 泡腾片 | 有效氯含量为35%±3.5%（W/W)即525mg/片±52.5mg/片
2 | 500ML免洗手消毒液 | 醋酸氯已定和乙醇为主要成分的消毒液
3 | 一次性鞋套 | PE材质防水、防油、耐腐蚀性；无纺布材质具有透气性和防滑性（各种型号）
4 | 消毒湿巾 | 规格：200mm*200mm,乙醇和无纺布制成的酒精消毒湿巾，乙醇含量75%±5%（V/V) 杀灭微生物类别：肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌
5 | 艾条(热敏灸) | 直径18-20mm重量达20-25g/支。
6 | 碘酊500ml | 有效碘含量2%（W/V），密度：约0.95-0.98g/cm³(25℃）可杀灭细菌繁殖体、真菌、病毒等，适用于皮肤消毒
7 | 免洗手消毒液(手术室) | 以葡萄糖洗必泰和乙醇为有效成分的手消毒制剂，葡萄糖酸洗必泰含量0.22%-0.26%（W/W),乙醇含量75%-85%（V/V）特定添加保湿润肤成分。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌，并能灭火人类冠状病毒229E。
8 | 尿沉渣10ml | 医用透明聚丙烯，耐化学腐蚀，透光性好。标准规格10ml，
9 | 利器盒8L圆形 | 材质：采用硬质聚丙烯（PP）塑料，耐穿刺，防漏渗，印有医疗废物专用警示标示及“损伤性废物”字样，盖紧盖子可完全密封，无液体渗漏。
10 | 利器盒3L圆形
11 | 利器盒2L圆形
12 | 成人电子血压计 | 血压误差≤±3mmHg,脉搏误差≤±5%，自动适配充气量，
13 | 大碘伏500ml | 有效含碘量为0.41%-0.51%，可杀灭化脓性细菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。
14 | 小碘伏100ml
15 | 痰杯40ml | 经环氧乙烷灭菌、无菌。手掀盖
16 | 石蜡油500ml | 外观透明装液体， 润滑性好，用于口服及外用。
17 | 小碘酊20ml | 有效碘含量2%（W/V），密度：约0.95-0.98g/cm³(25℃）可杀灭细菌繁殖体、真菌、病毒等，适用于皮肤消毒
18 | 大便杯40ml | 手掀盖，医用级PP，PS、PET塑料。具有耐高温。高压、耐腐蚀
19 | 硼酸粉末 | 分子量61.83g/mol 密度：1.435g/cm³ 熔点：170.9℃ 溶解性：易溶于水、甘油，微溶于冷水、乙醇 |  | ±
20 | 成人简易呼吸器 | 面罩：直径约10-12cm，医用硅橡胶材质，边缘柔软有弹性，紧密贴合面部轮廓。气囊容积：1500ml±10%，按压回弹时间≦3秒。气密性测试无漏气。储气袋：容积≧1000ml,氧气接管为标准15/22mm医用接头，适配常规供氧设备。
21 | 听诊器 | 听诊头钟型/膜型，直径约30mm，导管长70-80cm，内径3-5mm，PVC材质，或硅胶，具备抗弯折，隔音性好，耳件为软橡胶，适配耳道弧度，保证听诊密封性。
22 | 台式血压计 | 测量范围0-300mmHg,刻度分值2mmHg，读数精准。气囊充气至200mmHg,5分钟内压力降至≤2mmHg,血压计盒硬质金属，抗压防摔，充气球为橡胶材质。
23 | 95%酒精500ml | 乙醇含量95%±5%，可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌和致病性酵母菌
24 | 75%酒精500ml | 乙醇含量75%±5%，可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌和致病性酵母菌及医院常见感染细菌
25 | 75%酒精100ml
26 | 500ml过氧化氢 | 以过氧化氢为主的有效成分，的消毒液，过氧化氢含量为3.0%±0.3%，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌，医院感染常见细菌和致病性酵母菌
27 | 成人电子血压计袖带 | 尼龙材质，易清洁。
28 | 儿童简易呼吸器 | 适配儿童面部轮廓，分婴儿、幼儿、儿童3种尺寸，密封无漏气。接口标准15/22mm锥型接口，可连接气管插管或面罩。
29 | 台式血压计袖带 | 长度22-26cm,适配上臂周 径22-32cm，配备魔术贴，粘贴不易滑脱。外层材质：耐磨尼龙或防水PVC面料。便于清洁消毒。内层为气密性橡胶材质，无漏气。
30 | 抗菌洗手液 | 以DP300为主要成分的洗手液，DP300的含量为0.2%-0.3%，表面活性剂、尿素、橄榄油脂等
31 | 指脉氧夹 | 可同时显示血氧饱和度、脉率、脉搏，适用成人、儿童指端尺寸、响应时间≦8秒，可快速显示测量数据
32 | 电子体温计 | LCD数字显示，发热预警。测量部位：额头，测量范围：30.0℃-45.0℃±0.2℃，适用医疗机构精准测量。